泰开集团有限公司核电智能成套开关设备项目

勘察招标说明

泰开集团有限公司核电智能成套开关设备项目拟进行地质勘察，具有乙级以上岩土工程资质的单位可进行投标。

各单体情况明细

| 序号 | 车间名称 | 占地面积（m2） | 最大跨度(m) | 车间高度(m) | 行车最大吨位 | 层高(m) | 层数 | 结构类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配一车间 | 133200 | 24 | 15.3 | 5 |  | 单层；局部二层 | 钢结构 |
| 2 | 加工一车间 | 14400 | 24 | 11.3 | 5 |  | 单层，局部二层 | 钢结构 |
| 3 | 餐厅 | 3600 |  | 4.8 |  |  | 一层 | 框架结构 |
| 4 | 办公楼 | 1925 |  | 44.1 |  |  | 十二层 | 框架结构 |

一、勘察要求如下：

1. 布孔参照招标方提供的平面布置图，应符合GB50021-2001《岩土工程勘察规范》规定。

2. 查明场地地层结构、分布和埋藏情况及其主要物理力学性质，提供地基承载力和变形参数。

3. 确定厂地类型和划分建筑场地类别，选择地基基础方案。

4. 查明地下水的埋藏条件及变化规律，判别地下水对混凝土结构腐蚀性。

5. 查明勘察场地内及附近有无影响工程稳定性的不良地质作用及其分布范围、发展趋势和危害程度，并提出防治和改良的方法及建议。

6. 对天然地基条件进行分析，并提供承载力特征值。

7. 对基坑支护及降水提出方案及建议。

二、报价要求：

按米报单价，并报工程总价。

三、付款方式：

工程完工验收合格，提交勘察报告后付总价的90%，余款一年后付清。

四、工期（进入施工现场至提交报告）

工期由投标单位自报。

五、其他

- 本次招标由招标单位自行组织评标并确定中标单位。投标书两份。提供勘察报告五份。

- 投标单位提供盖章的勘察资质证书复印件。

- 2014年6月11日前以现金或转账形式交付5000元投标保证金；中标后转为履约保证金，完工后无息返还。

- 开标时间：2014年6月11日上午9:00点；地点：山东泰开成套电器有限公司8号车间二楼会议室。标书由投标单位密封后上交。

- 请于2014年6月9日16:00点前将加盖公章的邀请函回执扫描件发至邮箱：tkcht2012@163.com。联系电话：0538-8933778

山东泰开成套电器有限公司

2014年6月5日

邀请函回执

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| E-mail |  |  |  | 单位性质及 资质 |  |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 （电话及手机） | 传真 |  |
| 领导意见 | 签字（加盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注：若有其他要求请与联系人提前联系，以便统一安排；回执时间于 2014年06月9日16:00点前以扫描件方式回复tkcht2012@163.com邮箱。 |  |  |  |  |  |