招标文件

项目名称：数显电流表、电压表、多功能表

山东泰开成套电器有限公司

2014年03月10日

山东泰开成套电器有限公司

招标文件目录

1、招标邀请函…………………………………………第2页

2、投标须知……………………………………………第3-5页

3、投标人承诺函………………………………………第6页

4、应标涵………………………………………………第7页

5、开标一览表…………………………………………第8页

6、法定代表人授权委托书……………………………第9页

招标邀请函

山东泰开成套电器有限公司现对2014年数显电流表、电压表、多功能表全年用量进行招标，现公开邀请合格投标人参与投标。

1、标书编号：2014-CTWZ-034

2、招标内容：项目名称： 2014年数显电流表、电压表、多功能表全年用量

项目内容：详见报价单列表内容

招标数量：预计年用量200万

3、投标时间：2014年03月15日下午13:30

4、投标方式：送达（逾期无效）

详细地址：泰安市高新技术开发区南区龙潭路泰开工业园

山东泰开成套电器有限公司   采购三室

5、招标联系方式

商务联系人：马海东   电    话：18660857684

传    真：0538-8933711

山东泰开成套电器有限公司

2014年03月10日

投标须知

1．投标文件的组成

1.1投标书

（1）开标一览表（后附格式）

1.2资格证明文件（复印件须全部加盖公司红色公章）

（1）法定代表人授权书（法定代表人直接签署招标文件可不提供，后附格式）

（2）企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格证书（正本复印件）

（3）制造商ISO9000质量体系认证证书或相应的质量认证证书

（4）相应产品鉴定证书、试验报告、检验报告等

（5）高低压智能数显电能仪表装置公司实力规模应为注册资金在300万以上，人数为100人以上，国内一线品牌；拥有自行设计开发、生产和服务能力。

（6） 高低压智能数显电能仪表装置须具有在市场上稳定运行十年的经验。

（7）厂家提供2年质量保证。

1.3 技术文件

1.3.1概述

该系列仪表采用交流采样技术，能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数，可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口，采用MODBUS协议；也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出；或带开关量输入/输出，继电器报警输出等功能。

1.3.2技术指标

A：标称值:             电压100V、 220V 、380V；电流1A、 5A.

B：过载：         持续1.2倍，瞬时10倍/秒；电压：持续1.2倍，瞬时2倍/秒

C: 频率：              45-65HZ

D：功耗：             〈0.5VA

E: 精度等级：电流、电压：0.5级 ；   有功功率、有功电能：0.5级；

频率：0.05HZ；                    无功功率、无功电能：1.0级

F: 模拟量：            4-20mA、0-20mA、0-5V等

G: 通讯：              RS-485采用MODBUS-RTU协议；1位起始位、8位数据位、1位停止位；1200/2400/4800/9600/19200bps

H: 电能：              两路集电极开路的光耦脉冲

I: 开关量输入：        1路无源常开触点：1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置

J: 开关量输出：		   继电器常开触点输出：1A/30VDC、2A/250VAC

K: 显示：			   LED/LCD显示，范围-9999-9999，倍率任意设置

L：电压范围：          AC80-270V或DC100-350V

M：功耗：             〈1.2VA

N：绝缘电阻：          》100欧姆

O: 工频耐压：          电源/输入/输出之间2kV/1min

P: 平均无故障工作时间：》50000h

Q：温度： 工作：LCD显示：-10-45度；LED显示：-10-55度；储存:-20-70度

1.4 投标人认为需要提供的其它资料

2. 投标报价

2.1 按开标一览表格式填写投标货物的单价。

2.2 报价应为到招标单位的价格，应包括17%增值税、运费、保险费等其他一切费用。

2.3 投标的有效期：自中标签订合作协议日起一年。

3. 投标文件的签署及规定

3.1 投标人应填写单位全称，同时加盖公章，且两者必须一致。

3.2 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3 投标文件正本壹份。

4. 投标文件的递交

4.1直接送至我公司（封皮注明数显电流表、电压表、多功能表投标书，报价用信封单独密封同其它投标资料一起投递）；报价表必须有投标单位名称，并加盖单位公章，密封好在封口处加盖骑缝章。

4.2为方便唱标，开标一览表应单独密封，并采用EXCEL格式制作成电子版，以U盘保存，在开标时单独递交。当电子版内容与文字内容不一致时，以文字内容为准。其中投标价格表格式必须与招标格式和内容一致，以方便用于开标统计。

5. 投标的澄清

5.1 所有询问或澄清须书面回答并签章，为投标内容的一部分。

5.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

6. 投标纪律：为维护良好的招标秩序，严禁投标单位故意抬高或压低投标价格，以不良手段扰乱招标秩序。

投标承诺

致: 山东泰开成套电器有限公司

我司收到贵公司关于            项目的招标文件，经研究决定参加投标，并做出如下承诺：

我们同意提供证明本单位的一切材料，并保证其真实、合法、有效；保证在投标过程、中标后执行过程中坚决杜绝各种违法违规现象，实现公平公正竞争，一旦违反愿接受贵公司一切处罚。

我司本次如能中标，我们将履行招标书中规定的每一项要求，同贵单位签订年框架合作协议。

特此证明！

附：投标单位通讯录

投标单位：

公司地址：

联系人：

联系电话及传真：

投标单位（签字盖章）：

应 标 函

致：山东泰开成套电器有限公司

经我贵司仔细研究，决定参加由贵公司组织的招标。

招标编号：

投标代表姓名：

投标代表手机：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

单位名称：（盖章）

日    期：

说明：

1、应标函接受方式传真。传真：0538-8933711

2、应标函的截止日期为2014年03月15日上午11:00，我司接到应标函后，投标人即可参加投标，否则，我公司不接收投标人的投标。

3、投标单位应安排授权代表参加投标，非授权代表参会不予认可。

4、新进单位需到财务科缴纳3000元投标保证金；若中标，在签订第一批合同到货检验合格后无息退还。若未中标，在宣布结果后无息退还。 新进单位未缴纳投标保证金的不予参加投标。

5、如需汇款，汇款信息

公司    名称：山东泰开成套电器有限公司

开户行及帐号：泰安市农行营业部  15518401040022308

开标一览表

投标人名称：______  ____  ___________

以下数量为预计数量，具体以实际签订合同为准。

| 序号 | 名称型号 | 显示方式 | 数量 | 单价 | 选配功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RS485-MODBUS | 一路4-20mA输出 | 4DI/4DO | 一路报警 |
|  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |
| 1 | 单相电流表48方形 | LED | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | 单相电流表72方形 | LED | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单相电流表80方形 | LED | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | 单相电流表96方形 | LED | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | 单相电流表42方形 | LED | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | 三相电流表48方形 | LED |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三相电流表72方形 | LED | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | 三相电流表80方形 | LED | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | 三相电流表96方形 | LED | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | 三相电流表42方形 | LED | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | 单相电压表48方形 | LED |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 单相电压表72方形 | LED | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | 单相电压表80方形 | LED |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 单相电压表96方形 | LED | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | 单相电压表42方形 | LED |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 三相电压表48方形 | LED | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | 三相电压表72方形 | LED | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | 三相电压表80方形 | LED | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | 三相电压表96方形 | LED | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | 三相电压表42方形 | LED |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 多功能表72方形 | LED | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | 多功能表80方形 | LED | 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | 多功能表96方形 | LED | 150 |  |  |  |  |  |
| 24 | 多功能表42方形 | LED | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | 多功能表72方形 | LCD | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | 多功能表80方形 | LCD | 100 |  |  |  |  |  |
| 27 | 多功能表96方形 | LCD | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | 多功能表42方形 | LCD | 10 |  |  |  |  |  |

注：1、此表装在单独的信封内密封，投标时单独递交。

2、我公司承诺常规供期为4个工作日，对产品实行“三包”，质保期一年。

3、付款方式                              。

投标人单位及代表签字：__________________

日          期：_______ __  _

法定代表人授权委托书

致：山东泰开成套电器有限公司

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        。

（营业执照法定代表人）特授权          代表我公司全权办理               （招标编号）                      （货物名称）项目的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人收到书面撤销本授权的通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名（章）：              授权人签名（章）：

职            务：               职          务：

（公司名称盖章）

（日  期）        年    月    日

注：要求法人代表、被授权人身份证复印件附在此页之后。